{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["教仪","管控品"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"教仪","index":0,"n_rows":819,"n_cols":6,"rows_kept":819,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,1],[1,2,1,3],[2,0,2,1],[3,0,3,3],[8,0,8,3],[19,0,19,3],[498,0,498,3],[623,2,623,3],[624,2,624,3],[650,0,650,3],[668,0,668,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["单位：",null,"联系人：            联系电话："]
["地址："]
["成套药品"]
[null,"I类","II类","III类"]
["高中","5280元","3280元","2980元"]
["初中","2580元","1980元","1280元"]
[]
["成套药品"]
["编号","品名","级别","单位","单价"]
["7--1","物理教学实验化学药品",null,"套",550]
["S7--1","初中自然教学实验(物理)药品",null,"套",16.5]
["7--2","初中生物教学实验化学药品",null,"套",550]
["7--2s","高中生物教学实验化学药品",null,"套",550]
["S7--3","初中自然生物实验用品",null,"套",550]
[8259,"初中生物备品盒",null,"套",165]
[8260,"高中生物备品盒",null,"套",280.5]
[]
[]
["各类药品目录"]
["70","一般无机"]
["编号","品名","级别","单位","单价"]
["70001","铝片","教学用","500g",31]
["70001-1","铝片","教学用","100g",9]
["70002","铝箔","教学用","25g",11]
["70003","铝丝","教学用","500g",53]
["70003-1","铝丝","教学用","100g",14]
["70004","锌粒","化学纯","500g",65]
["70004-1","锌粒","化学纯","100g",16]
["70005","还原铁粉","分析纯","500g",68]
["70005-1","还原铁粉","分析纯","50g",11]
["70006","铁丝",null,"100g",5.5]
["70007","铁粉","教学用","500g",28]
["70008","锡粒","教学用","250g",108]
["70009","铅粒","教学用","250g",44]
["70010","紫铜带","教学用","500g",88]
["70010-2","紫铜带","教学用","100g",24]
["70011","铜丝","教学用","500g",105]
["70011-1","铜丝","化学纯","100g",22]
["70011-2","铜粉","化学纯","500g",127]
["70011-3","铜粉","化学纯","250g",63]
["70012","银片",null,"25g",620]
["70012-1","银片",null,"10g",253.00000000000003]
["70013","锌片",null,"500g",72]
["70014","铁钉",null,"500g",14]
["70015","铁片","教学用","100g",5.5]
["70016","镀锌铁片","教学用","片",9]
["70017","镀锡铁片","教学用","片",9]
["70018","铁屑",null,"500g",22]
["70019","软铁棒",null,"根",25]
["70020","碘","化学纯","250g",418]
["70020-1","碘","化学纯","100g",220]
["70021","活性炭","化学纯","250g",10]
["70022","木炭",null,"250g",11]
["70023","铜棒",null,"根",11]
["70024","锌粉","分析纯","500g",97]
["70025","五氧化二磷",null,"500g",95]
["70026","二氧化锰","化学纯","500g",79]
["70026-1","二氧化锰","化学纯","250g",44]
["70027","三氧化二铁","分析纯","500g",32]
["70028","氧化铜","化学纯","500g",87]
["70028-1","氧化铜","化学纯","250g",48]
["70029","活性氧化铝","分析纯","500g",28]
["70030","氧化锌","ＡＲ","500g",59]
["70031","氧化镁",null,"250g",22]
["70032","三氧化二铬","化学纯","500g",110]
["70033","过氧化钠","化学纯","500g",328,"易制爆"]
["70034","四氧化三铁","化学纯","500g",43]
["70035","氯化钾","试剂","500g",25]
["70036","氯化钠","化学纯","500g",11]
["70037","氯化钠","教学用","500g",8]
["70038","氯化钙","化学纯","500g",17]
["70039","无水氯化钙","教学用","500g",12]
["70040","氯化镁","化学纯","500g",29]
["70041","结晶三氯化铁","化学纯","500g",33]
["70042","氯化锌","化学纯","500g",44]
["70043","氯化铵","化学纯","500g",14]
["70044","氯化汞","试剂","100g",669]
["70045","氯化锂","化学纯","500g",1078]
["70046","氯化亚锡","试剂","500g",315]
["70047","氯化亚铁","化学纯","500g",99]
["70048","氯化铜","分析纯","500g",87]
["70048-1","氯化铜","分析纯","250g",47]
["70049","氯化钴","分析纯","50g",41]
["70050","三氯化铝","分析纯","500g",32]
["70051","氯化锰","分析纯","500g",39]
["70052","氯化锶","分析纯","500g",64]
["70053","次氯酸钠","化学纯","500ml",20]
["70054","碘化钾","分析纯","500g",605]
["70054-1","碘化钾","分析纯","100g",110.00000000000001]
["70055","碘化钠","化学纯","500g",669]
["70055-1","碘化钠","化学纯","250g",341]
["70055-2","碘化钠","化学纯","100g",143]
["70056","碘化铅","化学纯","100g",220.00000000000003]
["70057","碘酸钾","试剂","100g",116]
["70058","溴化钾","化学纯","500g",63]
["70059","溴化钠","化学纯","500g",132]
["70060","溴化铜","化学纯","250g",278]
["70061","硫酸钾","化学纯","500g",40]
["70062","氟化钾","试剂","500g",35]
["70063","氟化铵","试剂","250g",38]
["70064","氟化钠","试剂","500g",44]
["70065","硫酸铝","化学纯","500g",29]
["70066","硫酸铜","化学纯","500g",44]
["70067","硫酸铵","化学纯","500g",14]
["70068","硫酸铝钾","教学用","500g",16]
["70069","硫代硫酸钠（海波）","化学纯","500g",20]
["70070","硫化亚铁","化学纯","500g",28]
["70071","亚硫酸钠","试剂","500g",20]
["70072","无水硫酸钠","ＡＲ","500g",23]
["70073","硫酸镁","化学纯","500g",21]
["70074","硫酸亚铁","化学纯","500g",22]
["70075","硫化铵","化学纯","500ml",46]
["70076","硫酸亚铁铵","分析纯","500g",32]
["70077","硫氰化钾","化学纯","500g",57]
["70078","硫氰化铵","化学纯","500g",29]
["70079","铁氰化钾","化学纯","500g",128]
["70080","亚铁氰化钾","化学纯","500g",60]
["70081","硫酸钡","试剂","500g",31]
["70082","硫酸钙(石膏）","试剂","500g",35]
["70083","硫酸锶","试剂","500g",128]
["70084","硫酸锰","试剂","500g",44]
["70085","硫酸铁","化学纯","500g",65]
["70086","硫酸钴","试剂","50g",80]
["70087","硫脲","化学纯","500g",49]
["70088","硫化钠","化学纯","500g",31]
["70089","硫酸氢钠","化学纯","500g",31]
["KX1710","硫酸锌","分析纯","500g",31]
["KX1711","硫酸镍","分析纯","500g",108]
["KX1721","无水硫酸铜","化学纯","500g",64]
["KX1721-1","无水硫酸铜","化学纯","250g",35]
["KX1731","过磷酸钙","工业","500g",14]
["KX1791","石英砂","试剂","500g",9]
["KX1791","二氧化硅","试剂","250g",19]
["KX1792","硼砂","分析纯","500g",39]
["KX1793","硫酸银","分析纯","100g",660]
["71","一般无机二"]
["71001","碳酸钾","化学纯","500g",19]
["71002","碳酸钠","教学用","500g",14]
["71003","碳酸氢钠（小苏打）","教学用","500g",11]
["71004","碳酸钙(块)","教学用","500g",14]
["KX1701","碳酸钙(粉状)","教学用","500g",14]
["71005","碳酸氢铵","教学用","500g",14]
["71006","碱式碳酸铜","化学纯","500g",75]
["71006-1","碱式碳酸铜","化学纯","250g",42]
["71007","碳酸氢钾","化学纯","500g",32]
["71008","碱式碳酸镁","试剂","250g",33]
["71009","碳酸钡","试剂","500g",38]
["71010","碳酸铵","化学纯","500g",26]
["71011","碳化钙（电石）","教学用","500g",22]
["71020","硝酸银","分析纯","100g",858.0000000000001,"易制爆"]
["71020-1","硝酸银","分析纯","25g",218.9,"易制爆"]
["71030","乙酸铅","分析纯","500g",80]
["71032","乙二醇","化学纯","500g",39]
["71033","乙基苯","化学纯","500g",66]
["71034","乙酸钾","试剂","500g",93]
["71035","乙酸酐","试剂","500ml",119]
["71036","乙酰氯","化学纯","500ml",108]
["71037","乙酸乙脂","化学纯","500ml",26]
["71038","乙酸丁脂","化学纯","500ml",32]
["71039","乙酸钙","CP","250g",30]
["71040","硅酸钠(水玻璃)","教学用","500g",25]
["71041","乙酸铵","ＡＲ","500ml",44]
["71042","乙炔黑",null,"500g",33]
["71043","氢氧化钡","化学纯","500g",32]
["71044","氨水","分析纯","500ml",14]
["71045","氧化钙（生石灰）","教学用","500g",20]
["71046","氢氧化钙（熟石灰）","教学用","500g",17]
["71047","碱石灰","药用","500g",20]
["71048","氢氧化铁","化学纯","500g",88]
["71049","氢氧化铜","试剂","500g",176]
["71050","氢氧化铝","试剂","500g",32]
["71051","氢氧化镁","分析纯","250g",56]
["71052","磷酸铵","化学纯","500g",37]
["71053","磷酸二氢钾","分析纯","500g",32]
["71054","磷酸二氢钠","分析纯","500g",32]
["71055","磷酸二氢铵","分析纯","500g",32]
["71056","磷酸氢二钾","分析纯","500g",39]
["71057","磷酸氢二钠","分析纯","500g",39]
["71058","过磷酸铵","化学纯","500g",17]
["KX1702","碳酸锂","化学纯","500g",682]
["KX703","氯化锶","分析纯","500g",50]
["KX704","氯化镉","化学纯","100g",39.6]
["72","一般有机，指示剂"]
[null,"一般有机"]
["72001","无水乙酸钠","分析纯","500g",28]
["72002","柠檬酸钠","化学纯","500g",28]
["72003","柠檬酸","化学纯","500g",29]
["72004","海藻酸钠","试剂","500g",99.00000000000001]
["72005","酵母菌","试剂","100g",13]
["72006","果胶酶",null,"25g",66]
["72007","蔗糖酶",null,"100g",28]
["72008","淀粉酶","试剂","100g",33]
["72009","色胺酸","试剂","5g",72]
["72010","甘氨酸","试剂","25g",25]
["72011","茚三酮","试剂","5g",93]
["72012","盐酸吡哆醇","化学纯","25g",57]
["72013","盐酸硫胺素","化学纯","25g",57]
["72014","琼脂粉",null,"250g",108]
["72014-1","琼脂条","教学用","80g",50]
["72015","6-苄氨基嘌呤","化学纯","1g",38]
["72016","吲哚-3-乙酸","试剂","1g",35]
["72017","吲哚丁酸","试剂","1g",35]
["72018","对氨基苯磺酸","试剂","25g",32]
["72019","羧甲基纤维素钠盐","试剂","500g",57]
["72020","N-1-萘基乙二胺盐酸盐","试剂","10g",116]
["72021","葡萄糖","化学纯","500g",17]
["72022","蔗糖","化学纯","500g",19]
["72023","可溶性淀粉","化学纯","500g",21]
["72024","生理盐水","试剂","500ml",14]
["72025","医用酒精",null,"500ml",14]
[null,"酒精","教学用","500ml",14]
["72025-1","酒精","桶装","20瓶",264]
["72026","碘酒","药用","500ml",41]
["72027","煤油","化学纯","500ml",18]
["72028","石蜡",null,"500g",17]
["72029-1","2,4-D","教学用","10g",43]
["72030","过氧乙酸",null,"500ml",38]
["72031","Ｄ-山梨醇","试剂","25g",26]
["72032","云母晶体","教学用","100g",28]
["72033","阴离子树脂","教学用","500g",39]
["72034","阳离子树脂","教学用","500g",39]
["72035","铝试剂",null,"25g",50]
["72036","胃舒平","药用","瓶",17]
["72038","萘乙酸","分析纯","10g",39]
["72039","乙二胺四乙酸二钠","试剂","250g",42]
["72040","十二烷基硫酸钠","试剂","250g",168]
["72042","丙三醇（甘油）","分析纯","500ml",38]
["72043","乳糖","试剂","500g",62]
["72044","蛋白胨","BR","250g",93]
["72045","牛肉膏","BR","500g",160]
["72046","松香",null,"100g",11]
["72047","肌醇","化学纯","25g",98]
["72048","凡士林","药用","500g",28]
["72049","香蕉水","化学纯","500g",15]
["72050","松节油","药用","500ml",50]
["72051","蒸馏水","教学用","500ml",5.5]
["72052","离子水","教学用","500ml",5.5]
["72053","酒石酸钾钠","化学纯","500g",61]
["72054","邻苯二甲酸氢钾","化学纯","500g",63]
["72055","茜素",null,"10g",76]
["72056","甲硫咪唑","教学用","20g",20]
["72057","二苯胺","分析纯","100g",40]
["72058","来素尔",null,"500ml",44]
["72059","乳酸","试剂","500ml",59]
["72060","烟酸","化学纯","25g",99]
["72061","苯甲酸","教学用","250g",44]
["72062","苯甲酸钠","教学用","250g",29]
["72063","水杨酸","教学用","500g",53]
["72064","瑞氏色素","AR","25g",44]
["72065","卡诺氏液","AR","500ml",59]
["72066","本迪特试剂",null,"100ml",72]
["72067","铬黑T试剂",null,"25g",39]
["KX1740","冰乙酸","分析纯","500ml",29]
["KX1741","石油醚","分析纯60-90度","500ml",28]
["KX1742","尿素","教学用","500g",14]
["KX1742","青霉素",null,"支",14]
["KX1743","赤霉素",null,"支",14]
["KX1744","胃蛋白酶","试剂","25g",48]
[null,"面包酵母","教学用","500g",61]
["KX1745","血液抗凝剂",null,"支",25]
["KX1746","甲状腺片",null,"25g",25]
["KX1747","1-溴丁烷",null,"500ml",303]
["KX1748","1-己烯",null,"500ml",364]
["KX1749","1-正丙醇",null,"500ml",120]
["KX1750","2-氯丙烷",null,"500ml",412]
["KX1751","乙稀利",null,"500ml",53]
["KX1752","层析液",null,"250ml",94]
["KX1753","PH缓冲液",null,"250ml",66]
["KX1754","DNA粗提取研磨液",null,"500ml",286]
["KX1755","2mol/L氯化钠溶液",null,"500ml",98]
["KX1756","酵素菌培养液",null,"100ml",32]
["KX1757","洒石酸",null,"500g",72]
["KX1758","丙醛",null,"250ml",193]
["KX1759","MS培养基",null,"250ml",396.00000000000006]
["KX1760","1-丙醇",null,"500ml",36]
["KX1761","2-丙醇",null,"500ml",36]
["KX1762","1-碘丁烷",null,"100g",693]
["KX1763","1-丁醇",null,"500ml",63]
["KX1764","2-丁醇",null,"500ml",63]
["KX1765","1-氯丁烷",null,"500ml",215]
["KX1766","1-溴丁烷",null,"100ml",303]
["KX1767","2-甲基-1-丙醇（异丁醇）",null,"500ml",37]
["KX1768","叔丁醇",null,"500ml",46]
["KX1769","戊酸戊酯","≥97%","100ml",545]
["KX1770","丁酸丁酯",">99.0%(GC) ","500ml",208]
["KX1771","乙酸异戊酯","AR","500ml",94]
[null,"指示剂"]
["72051","石蕊 ","指示剂","25g",66]
["72051-1","石蕊 ","指示剂","10g",29]
["72052","酚酞","指示剂","25g",16]
["72054","品红","酸性","25g",31]
["72054-2","品红","碱性","25g",30]
[null,"PH广泛试纸","1--14","本/100s",2.75]
["7261-1","PH精密试纸","5.5-9.5","本/100s",3.8500000000000005]
["72062","蓝石蕊试纸",null,"本/100s",3.8500000000000005]
["72063","红石蕊试纸",null,"本/100s",3.8500000000000005]
["72064","淀粉碘化钾试纸",null,"本/100s",3.8500000000000005]
["72065","擦镜纸",null,"本/100s",5.5]
["72066","总硬度试纸",null,null,50]
["72067","蔬菜中有机磷和氨基甲酸脂类测速卡","试剂","套",55]
["72068","氯化钴试纸",null,"本/100s",9]
["72069","活性洋红","指示剂","25g",33]
["72070-1","醋酸洋红液","指示剂","500ml",50]
["72071","斐林试剂","甲液乙液","100ml",99]
["72072","双缩脲试剂","甲液乙液","500ml",99]
["72073","苏旦III","染色剂","25g",27]
["72074","苏丹I","指示剂","25g",23]
["72075","曙红","指示剂","10g",44]
["72076","甲基橙","指示剂","25g",25]
["72078","龙胆紫","染色剂","25g",27]
["72078-1","龙胆液","染色剂","500ml",36]
["72080","苯酚红","指示剂","25g",98]
["72081","甲基绿","指示剂","5g",308]
["72082","健那绿","指示剂","5g",682]
["72083","吡啰红B","指示剂","10g",656]
["72083-1","吡啰红G(派洛宁)","指示剂","5g",990]
["72084","亚甲基蓝A","染色剂","25g",30]
["72085","尿糖试纸",null,"盒",9]
["72091","定性滤纸","7*7cm","本/100s",9]
["72091-1","定性滤纸","9*9cm","本/100s",12]
["72091-2","定性滤纸","10*10cm","本/100s",14]
["72091-3","定性滤纸","12.5*12.5cm","本/100s",20]
["72091-4","定性滤纸","15*15cm","本/100s",32]
["72091-5","定性滤纸","11*11cm","本/100s",16]
["72092","溴百里酚蓝","指示剂","25g",102]
["72093","伊红","指示剂","25g",43]
["72094","美蓝","指示剂","25g",43]
["72095","刚果红","指示剂","25g",46]
["72096","甲基红","指示剂","25g",46]
["KX1751","酵母－亮甲酚蓝（考马斯亮蓝）","化学纯","5g",110.00000000000001]
["KX1755","层析滤纸",null,"张",20]
["73","易燃液体"]
[null,"低闪点易燃液体"]
["73003","汽油","教学用","500ml",17]
["73004","原油","化学纯","500ml",20]
["73005","植物油","教学用","500ml",14]
["73006","丙酮","化学纯","500ml",42,"易制毒"]
["73007","苯","化学纯","500ml",52]
["73008","苯胺","化学纯","500ml",25]
["73009","苯酚","分析纯","500ml",43]
["73010","甲苯","化学纯","500ml",51,"易制毒"]
["73011","1.2-二氯乙烷","分析纯","500ml",44]
["73012","二甲苯","化学纯","500ml",25]
["73013","正丁醇","化学纯","500ml",35]
["73014","四氯化碳","分析纯","500ml",126]
["73015","三氯甲烷","分析纯","500ml",60,"易制毒"]
["73016","溴代乙烷","分析纯","500ml",248]
["73016-1","溴丙烷","分析纯","100ml",106]
["73017","二硫化碳","化学纯","500ml",38]
["73018","乙醚","分析纯","500ml",50,"易制毒"]
["73019","环己酮","化学纯","500ml",32]
["73020","无水乙醇","化学纯","500ml",22]
[]
["71","易燃固体"]
["74001","红磷","化学纯","500g",92]
["74001-1","红磷","化学纯","250g",46,"3200/KG"]
["74011","硫粉","教学用","500g",24,"易制爆"]
["74012","镁条","(盘状)","25g",39,"易制爆"]
["74013","铝粉","教学用","100g",42,"易制爆"]
["74014","镁粉","化学纯","100g",42,"易制爆"]
["74014-2","镁粉","化学纯","500g",165,"易制爆"]
["74015","钾","教学用","100g",286,"易制爆"]
[null,"钠","教学用","250G",121.00000000000001,"易制爆"]
[]
["75","氧化剂"]
[]
["75001","过氧化氢","分析纯","500ml",39,"易制爆"]
["75002","氯酸钾","化学纯","500g",94,"易制爆"]
["75003","高锰酸钾","化学纯","500g",52,"易制毒"]
["75003-1","高锰酸钾","化学纯","250g",28,"易制毒"]
["75005","硝酸钾","化学纯","500g",39,"易制爆"]
["75006","硝酸钠","化学纯","500g",42,"易制爆"]
["75007","亚硝酸钠","化学纯","500g",20]
["75009","硝酸镁","试剂","500g",53,"易制爆"]
["75010","硝酸锂","试剂","500g",653,"易制爆"]
["75011","重铬酸铵","化学纯","500g",94,"易制爆"]
["75013","重铬酸钾","化学纯","500g",64,"易制爆"]
["75014","重铬酸钾","分析纯","250g",40,"易制爆"]
["75017","硝酸铜","化学纯","500g",98,"易制爆"]
["75019","硝酸钙","教学用","500g",44,"易制爆"]
["75021","硝酸汞","试剂","25g",292,"易制爆"]
["75016","硝酸铅","化学纯","500g",88,"易制爆"]
["75016-1","硝酸铅","试剂","250g",46,"易制爆"]
["75017","硝酸钡","化学纯","500g",39,"易制爆"]
["KX1702","硝酸锶","化学纯","500g",286,"易制爆"]
["KX1703","硝酸铁","化学纯","500g",33]
["KX1704","高氯酸","化学纯","500g",495.00000000000006,"易制爆"]
[]
["76","有毒品"]
["76001","草酸","化学纯","500g",25]
["76001-1","草酸","化学纯","250g",13]
["76002","二氯化钡","化学纯","500g",25]
["76002-1","二氯化钡","化学纯","250g",18]
["76003","汞","分析纯","500g",968.0000000000001]
["76003-1","汞","分析纯","250g",550]
["76004","草酸铵",null,"500g",42]
["76005","草酸钠","试剂","500g",38]
["76006","草酸亚铁",null,"500g",50]
["76007","草酸钾","试剂","500g",67]
[]
["77","腐蚀品"]
[null,"酸性腐蚀品"]
["77001","硝酸","分析纯","500ml",31,"易制爆"]
["77002","发烟硫酸","教学用","500ml",55.00000000000001,"易制毒"]
["77011","硫酸","分析纯","500ml",22,"易制毒"]
["77012","盐酸","分析纯","500ml",22,"易制毒"]
["77021","甲酸","化学纯","500ml",31]
["77026","乙酸","分析纯","500ml",18]
["77027","磷酸","分析纯","500ml",40]
["77028","硼酸","分析纯","500g",20]
["77029","氢氟酸","分析纯","500ml",28]
[7606,"溴","分析纯","500ml",176,"易制毒"]
[]
[null,"碱性腐蚀品"]
["77031","氢氧化钾","分析纯","500g",20]
["77033","氢氧化钠","化学纯","500g",17]
[]
[null,"其他腐蚀品"]
["77052","甲醛","化学纯","500ml",28]
["77053","乙醛","化学纯","500ml",72]
[]
["78","其他"]
["78000","石蜡油",null,"500ml",26]
["78001","硬脂酸","化学纯","500g",33]
["78002","萘","分析纯","250g",22]
["78003","变色硅胶","试剂","500g",35]
["78004","硬脂酸丁酯","试剂","500ml",176]
["78005","苯酚钠","试剂","500克",451]
["78006","油酸","化学纯","500ml",39]
["78007","甲醇","化学纯","500g",28]
["78008","丁醇","分析纯","500ml",28]
["78009","钼酸钠","化学纯","25g",52]
["78010","铬酸钾","ＡＲ","500g",73]
["78011","复合肥","教学用","500g",11]
["78012","漂白粉","教学用","500G",14]
["78013","液体石蜡","教学用","500ml",27]
["78014","胶体石墨","试剂","250g",53]
["78015","聚甲基丙烯酸甲酯（有机玻璃）","教学用","200g",17]
["78016","孔雀石",null,"10g",22]
["78017","珍珠岩",null,"250g",14]
["78018","沸石",null,"250g",14]
["78019","滑石粉",null,"500g",28]
[null,"生根粉",null,"500g",11]
[null,"生长素",null,"500ml",20]
["78021","吸水纸（生物实验室用）","100张","盒",9]
["78022","石棉绒","教学用","500g",25]
["78023","玻璃棉",null,"500g",20]
["78024","石墨电极 (碳棒)",null,"根",1.7]
["78025","橡皮泥","教学用","盒",9]
["78026","标签纸",null,"大张",1.5]
["78027","百金丝棒",null,"支",39]
["78028","镍铬合金丝",null,"1米",6]
["78029","医用纱布",null,"1m",6]
["78030","医用脱脂棉",null,"500g",57]
["78031","蓝胶头",null,"个",1.08]
["78031-1","红皮头",null,"个",1]
["78032","盖玻片",null,"100片",9]
["78033","载玻片",null,"50片",10]
["78034","铂丝",null,"1米",22]
["78035","塑料片",null,"250g",16.5]
["78036","葡萄酸",null,"500g",38.5]
["78037","甘露醇",null,"25g",44]
["78038","醋酸甲基绿溶液",null,"500ml",44]
["78039","火棉胶","试剂","500ml",30.5]
["78040","吲哚酚试剂",null,"10ml",73]
["78041","磷矿粉",null,"500g",11]
["78042","薄铝片",null,"片",6]
["78043","酵母菌培养液",null,"100ml",39]
["78044","小电珠","2.5v","个",0.55]
["78045","小电珠","1.5v","个",0.55]
["78046","小电珠","3.8v","个",0.55]
["78047","异辛烷",null,"500ml",59]
["78048","正庚烷",null,"500ml",28]
["78049","异丙醇",null,"500ml",28]
["78050","碱兰6B",null,"10g",99]
["78051","交联葡萄糖",null,"25g",594]
["78052","盐桥",null,"个",6]
["78053","琼脂糖",null,"100g",291]
["78054"," LS培养基"," 250g ","瓶",315]
["78055","碘化钾饱和溶液","100ml ","瓶",133]
["78056","3 5-二硝基水杨","25g","瓶",55]
["78057","马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)","250g","瓶",165]
["78058","蓝色塑料桶","25L","个",65]
["78059","氢氧化钠标准溶液 ","0.01mol/500ml","瓶",42]
["78060","1%酚酞试剂指示剂","500ml","瓶",126]
["78061","2%淀粉酶溶液"," 500ml","瓶",110]
["78062","澄清石灰水","500ml","瓶",32]
["78063","硝酸银溶液0.1mol/L 100ml","100ml","瓶",109]
["78064","紫色石蕊溶液1%","500ml","瓶",85]
["78065","无色酚酞溶液","500ml","瓶",62]
["78066","酚红","25g","瓶",17]
["78067","碱性蓝","10G","瓶",73]
["78068","溴甲酚绿","10G","瓶",78]
["78069","百里酚酞","25G","瓶",61]
["78070","碱式碳酸锌","500g","瓶",31]
["78071","有曲拉通X-100","500ML","瓶",73]
[]
["各类配件目录"]
["64","材料和配套用品"]
["编号","品名","级别","单位"]
["64001","坩埚","瓷30ml","个",6]
["64001-1","坩埚","50ml","个",8]
["64002","坩埚钳","200mm","个",10]
["64003","烧杯夹",null,"个",10]
["64004","小剪刀（塑料把柄圆头）","教学用","把",7]
["64005","镊子","120cm","个",4]
["64005-1","镊子","180cm","个",7]
["64005-2","镊子","200cm","个",9]
["64006","试管夹",651,"个",2.5]
["64007","水止皮管夹",null,"个",3]
["64008","螺旋皮管夹",null,"只",3]
["64009","方座支架配件－铁夹","教学用","只",8]
["64009","方座支架配件－铁圈","教学用","只",8]
[null,"方座支架","教学用","只",55]
["64010","万能夹",null,"把",16]
["64011","滴定夹",null,"把",17]
["64012","滴定夹","铝制","把",28]
["64013","三角架",null,"套",11]
["64014","二连球",null,"个",21]
["64015","塑料洗瓶",null,"个",6]
["64016","泥三角",null,"个",3]
["64017","酒精灯芯",null,"根",1]
["64018","一次性注射器","教学用","5ml",2]
["64018-1","一次性注射器","教学用","10ml",2]
["64018-2","一次性注射器","教学用","30ml",3]
["64018-3","一次性注射器","教学用","50ml",4]
[null,"一次性注射器","教学用","100ml",15]
["64019","一次性手套（乳胶）","教学用","双",2]
["64020","洗耳球","教学用","30ml",5]
["64020-1","洗耳球","教学用","６０ml",8]
["64020-2","洗耳球","教学用","９０ml",11]
["64021","橡校手套",null,"双",9]
["64022","防酸碱工业手套","黑色","双",24]
["64023","钴玻璃片","50*50","块",7]
["64024","毛玻璃片","80mm*80mm","块",4.95]
["64025","工作服","棉","件",54]
["64026","试管架","木质6孔","个",12]
["64027","试管架","木质8孔","个",15]
["64028","试管架","木质12孔","个",18]
["64030","棉纱缸",null,"个",26]
["64032","石棉网","125*125m","个",3]
["64041","燃烧匙",658,"个",3]
["64042","药匙","大中小","组",2]
[null,"双头药匙","不锈钢，18cm","个",8]
["64051","玻璃管","5-6mm","kg",18]
["64052","玻璃管","7-8mm","kg",18]
["64053","玻璃棒","3-4mm","kg",18]
["64054","玻璃棒","5-6mm","kg",18]
["64061-1","软胶塞","645混装","kg",28]
["64061-2","软胶塞","1#","kg",28]
["64061-3","软胶塞","2#","kg",28]
["64061-4","软胶塞","3#","kg",28]
["64061-5","软胶塞","4#","kg",28]
["64061-6","软胶塞","5#","kg",28]
["64061-7","软胶塞","6#","kg",28]
["64061-8","软胶塞","7#","kg",28]
["64061-9","软胶塞","8#","kg",28]
["64061-10","软胶塞","9#","kg",28]
["64061-11","软胶塞","10#","kg",28]
["64062","橡胶管","5*7mm","kg",35]
["64062-1","橡胶管","6*9mm","kg",35]
["64063","乳胶管","医用级5*7","米",5]
["64063-1","乳胶管","医用级6*9","米",7]
["64064","单孔塞",null,"kg",77]
["64065","双孔塞",null,"kg",88]
["64071","试管刷","小","个",1.5]
["64071-1","试管刷","中","个",2]
["64071-2","试管刷","大","个",3]
["64072","烧瓶刷","小","个",2.5]
["64072-1","烧瓶刷","中","个",2.8]
["64072-2","烧瓶刷","大","个",3.2]
["64073","乳钵刷",null,"个",5]
["64080","结晶皿","80mm","个",6]
["64081","表面皿","60mm","个",5]
["64082","表面皿","100mm","个",6]
["64083","培养皿","100mm","个",5.355]
["64083-1","培养皿","60mm","个",5]
["64084","培养皿","180mm","个",6]
["64086","研钵","瓷，60mm","个",3.06]
["64087","研钵","瓷，90mm","个",4.59]
["64088","蒸发皿","瓷，60mm","个",5]
["64089","蒸发皿","瓷，100mm","个",6]
["64090","燃烧皿",null,null,7]
["64091","反应板（白）","6穴","个",6]
["64092","井穴板","9穴","个",7]
["64093","井穴板","6穴，附带双导气管","个",10]
["64094","塑料多用滴管",null,"根",0.5]
["KX1671","毛细吸管",null,"根",2]
["60095","甘油注射器","50ml","支",30]
["60096","甘油注射器","30ml","支",22]
["60097","甘油注射器","100ml","支",50]
["60098","温度计","红液100度","支",4]
["60099","温度计","水银,100度","支",5]
["60100","温度计","水银200度","支",7]
["60101","温度计","水银360度","支",8]
["60102","体温计","口腔","支",9]
["60103","体温计","肛门","支",12]
["60104","密度计","密度大于1","支",5]
["60105","密度计","密度小于1","支",5]
["60106","初中化学演示材料",null,"套",110]
["60107","初中化学实验材料",null,"套",53]
["60108","高中化学演示材料",null,"套",154]
["60109","高中化学实验材料",null,"套",95]
["60110","量热计",null," 个",39]
["60111","直尺","有机玻璃","50cm",9]
["60112","手持放大镜","5倍",null,4]
["60113","作图纸（方格纸）","25CM*35CM",null,1]
["60114","打点计时器纸带",null,"卷",4]
["60115","打点计时器黑膜片","10片","包",3]
["60116","钢球","Φ≥15mm","颗",3]
["60117","塑料球","Φ≥15mm","颗",3]
["60118","导线 ","带鳄鱼夹","根",3.5]
["60119","焊锡丝","Φ0.8","卷",61]
["60120","酸度计","简易","台",217]
["60121","玻璃棒附丝绸",null,"对",10]
["60122","玻璃棒附毛皮",null,"对",15]
["60123","血球计数板",null,"个",25]
["60124","漏斗架","木质",null,28]
["60125","昆虫盒",null,"个",14]
["60126","物理实验配套用品","石棉网三角架","套",55]
["60127","分子间隙实验器","容积200ml","件",8]
["60128","分子结构模型（塑料盒装）","157件套装（80个原子、76个链接键、1个开键工具）：氢直径17MM 32个、碳直径23MM 2个、碳直径23MM 12个、碳直径23MM 16个、氧直径23MM 6个、氮直径23MM 4个、硫直径23MM 2个、氯直径23MM 4个、金属直径23MM 2个、中键（单键）30个、长键（可弯曲，用做双键和三键）16个、比例短键（比例单键，用于搭建比例模型）20个、比例双键（比例双键，用于搭建比例模型）10个、开键工具（用于方便拆装分子模型）  1个","套",128]
["60129","★易燃品、毒害品柜","1、尺寸：900mm*500mm*2000mm 。型号：WXP-II型 智能型。\n2、外壳采用不小于1.5mm厚的冷轧钢板，柜体采用不小于2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化处理，环氧树脂漆喷涂，烘热固化处理。\n3、柜体内胆（上下左右内衬板）全部采用PP(聚丙烯树脂)板。\n4、柜体底部左右两侧设置进风口，可调节进风量。柜体底板中部有漏液孔。\n5、柜体底部设有高度为160mmPP托盘两个。方便试剂瓶的挪转，用户内置填埋料后可实现填埋储存药品的功能，方便更换填埋料及保存柜体内部整洁、安全、美观。\n6、柜底装有四个可移动钢轮，有手动调节制动装置。\n7、柜体中部有3个三层阶梯式PP隔板，每块隔板承重》30KG。每层隔板有颜色装饰条，可区分碱性、酸性药品和易燃品的存放；每个隔板靠背处有一排导风口。\n8、柜体顶部有直径不小于100mm的出风口，内置轴流风机；柜体填充具有保温隔热作用的材料，柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封条；双锁配置，其中一把为数显密码锁。柜门相对柜壁凹进10mm，有效保护柜门及数显密码锁。顶部设置120mm高度的独立腔体，可从上部打开。易于更换内置风机，方便维修内部的单片机及其他电子元器件。 \n9、一体化操作面板，数码显示，触摸式开关。方便老师操作。\n10、可通过单片机设置风机工作时间，分时段设置工作时间 ，自动启停。具有节能和方便老师操作的特点。\n11、内置温度传感器，温度显示，通过智能单片机设置温度的上下限，超出上下限通过警报器实现声、光同时报警的功能；\n12、内置湿度传感器，湿度显示，通过智能单片机设置湿度的上下限，超出上下限通过警报器实现声、光同时报警的功能。\n13、柜门在非正常打开情况下实现声报警功能，报警器吸附于柜门内侧。\n14、顶置声光报警器，报警器底座有磁性，吸附于柜体顶部，安装简单方便。",null,8800]
["60130","★易燃品、毒害品柜","1、尺寸：600mm*500mm*900mm 。型号：WXP-II型 普通型。 单门结构。\n2、外壳采用不小于1.2mm厚的冷轧钢板，柜体采用不小于2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化处理，环氧树脂漆喷涂，烘热固化处理。\n3、柜体内胆（上下左右内衬板）全部采用PP(聚丙烯树脂)板。\n4、柜体底部左右两侧设置进风口，可调节进风量。柜体底板中部有漏液孔。\n5、柜体底部设有高度为160mmPP托盘两个。方便试剂瓶的挪转，用户内置填埋料后可实现填埋储存药品的功能，方便更换填埋料及保存柜体内部整洁、安全、美观。\n6、柜底装有四个可移动钢轮，有手动调节制动装置。\n7、柜体中部有2个一次成型三层阶梯式PP隔板，每块隔板承重》30KG。每层隔板有颜色装饰条，可区分碱性、酸性药品和易燃品的存放；每个隔板靠背处有一排导风口。\n8、柜体顶部有直径不小于100mm的出风口，内置轴流风机；柜体填充具有保温隔热作用的材料，柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封条；双锁配置，其中一把为数显密码锁。柜门相对柜壁凹进10mm，有效保护柜门及数显密码锁。顶部设置120mm高度的独立腔体，可从上部打开。易于更换内置风机，方便维修内部的单片机及其他电子元器件。 \n9、一体化操作面板，数码显示，触摸式开关。方便老师操作。\n10、可通过单片机设置风机工作时间，分时段设置工作时间 ，自动启停。具有节能和方便老师操作的特点。\n11、内置温度传感器，温度显示，通过智能单片机设置温度的上下限，超出上下限通过警报器实现声、光同时报警的功能；\n12、内置湿度传感器，湿度显示，通过智能单片机设置湿度的上下限，超出上下限通过警报器实现声、光同时报警的功能。\n13、柜门在非正常打开情况下实现声报警功能，报警器吸附于柜门内侧。\n14、顶置声光报警器，报警器底座有磁性，吸附于柜体顶部，安装简单方便。",null,6050]
["60131","一次性培养皿","90mm","个",0.9]
["60132","火柴",null,"盒",1.1]
["60133","蜡烛",null,"根",1.5]
["60134","蜡烛台","1.5*16.5cm","个",11]
["60135","封口膜","PM996","个",303]
["60136","橡皮泥",null,"KG",27.500000000000004]
["60137","台式双口洗眼器",null,"台",291]
["60138","橡皮筋","250g","袋",36]
["60139","铁块","2cm","块",7.8]
["60140","木块","2cm","块",0.66]
["60141","废液缸",null,"个",20]
["60142","木球","50MM","个",5]
["60143","钢球","50mm ","个",18]
["60144","硅胶球","50mm","个",7.5]
["60145","铁丝网1mm",null,"平方米",93.50000000000001]
["60146","双头药匙","20cm （塑料）","支",1.65]
["60147","土壤取样器",null,"把",495.00000000000006]
["60148","平面镜",null,"块",3.8500000000000005]
["60149","玩具钢板琴",null,"块",110]
["60150","麦芽糖","500g","包",39]
["60151","称量纸","75*75mm","500张/包",7.5]
["60152","称量纸","90*90mm","500张/包",8.5]
["60153","称量纸","100*100mm","500张/包",10]
["60154","双头U型夹导线","40cm","根",2.2]
["60155","电动打孔器",null,"台",495.00000000000006]
["各类备品盒"]
["编号","品名","级别","单位"]
["SW8602","实验2备品盒","K2HP04、酚红、尿素溶液","盒",75]
["SW8606","实验6备品盒","α—淀粉酶、石英砂","盒",99]
["SW8608","实验8－1备品盒","新鲜酵母或干酵母","盒",42]
["SW8609","实验8-2备品盒","醋化醋杆菌、醋曲、甘露酵、脱脂棉","盒",76]
["SW8610","实验9备品盒","红曲粉调料、毛霉菌种","盒",43]
["SW8611","实验10－2备品盒","N—1—萘基乙二胺、对氨基苯磺酸、亚硝酸钠","盒",121]
["SW8612","实验11备品盒","CaCl2·2H2O、CoCl2·6H2O 、CuSO4·5H2O、FeSO4·7H2O 、H3B03、KH2P04、KI、KN03 、MgSO4·7H2O、MnS04·4H2O 、Na2Mo04·2H2O、Na2一EDTA、NH4N03、ZnSO4·7H2O、苄基腺嘌吟、甘氨酸、肌醇、萘乙酸、烟酸、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素","盒",550]
["SW8613","植物组织培养基试剂盒","MS培养基，附适用于月季或菊花生根和发芽的相关激素","套",330]
["SW8614","牛肉膏蛋白胨培养基",null,"套",165]
["SW8615","分离及鉴定土壤中能分解尿素的细菌培养基",null,"套",583]
["SW8616","纤维素分解菌培养及鉴别培养基",null,"套",583]
["SW8617","血红蛋白提取及分离试剂盒",null,"套",418]
["SW8618","PCR扩增实验试剂盒","PCR全套试剂","套",330]
["SW8619","琼脂糖凝胶电泳实验试剂盒","电泳全套试剂","套",253]
["SW8620","转基因植物DNA杂交鉴定试剂盒","大豆或其他植物","套",498]
["SW8621","ABO血型实验盒",null,"套",189]
["玻璃仪器目录"]
[60,"计量"]
["型号","仪器","规格","单位","单价"]
["60001","量筒","10ml","个",5]
["60002","量筒","50ml","个",8.8]
["60003","量筒","100ml","个",14]
["60004","量筒","500ml","个",28]
["60005","量筒","５ml","个",4.4]
["60006","量筒","250ml","个",22]
["60007","量筒","1000ml","个",40]
["60012","量杯","250ml","个",22]
["60014","量杯","50ml","个",15]
["60015","量杯","100ml","个",20]
["60016","量杯","500ml","个",42]
["60017","塑料量杯","500ml","个",8]
["60023","容量瓶","250ml","个",20]
["60024","容量瓶","500ml","个",25]
[null,"容量瓶","5ml","个",9.9]
["60025","容量瓶","１0ml","个",14]
["60026","容量瓶","50ml","个",17]
["60027","容量瓶","100ml","个",20]
["60029","容量瓶","1000ml","个",33]
["60041","滴定管","酸式25ml","支",32]
["60041","滴定管","酸式25ml(四氟）","支",40.45]
["60041-1","滴定管","酸式50ml","支",36]
["60041-1","滴定管","酸式50ml(四氟）","支",42]
["60041-2","茶滴定管","酸式,50ml","支",33]
["60042","滴定管","碱式25ml","支",45.5]
["60042-1","滴定管","碱式50ml","支",37]
["60043","移液管","1ml","支",6.5]
["60044","移液管","２ml","支",7.5]
["60045","移液管","３ml","支",8]
["60046","移液管","25ml","支",14]
["60047","移液管","50ml","支",17]
[]
["61","加热"]
["61001","试管","12mm*70mm","支",0.8]
["61002","试管","15mm*150mm","支",1.1]
["61003","试管","18mm*180mm","支",1.6]
["61004","试管","20mm*200mm","支",2]
["61005","试管","25mm*200mm","支",2.5]
["61006","试管","30mm*200mm","支",2.9]
["61007","试管","32mm*200mm","支",3.9]
["61008","具支试管","20mm×200mm","支",4.6]
["61008-1","平底具支试管","20mm×200mm","支",5.9]
["61009","硬质玻璃管","15mm×150mm","支",3.3]
["61010","硬质玻璃管","20mm×250mm","支",4.4]
["61011","碘升长球",null,"个",17]
["61012","二氧化氨球",null,"支",17]
["61013","燃烧管","25mm×300mm","支",13]
["61020","烧杯","25ml","个",4.5]
["61021","烧杯","50ml","个",6]
["61022","烧杯","100ml","个",8]
["61023","烧杯","250ml","个",9]
["61024","烧杯","500ml","个",14]
["61025","烧杯","1000ml","个",17]
["61029","烧瓶","圆，短，厚150ml","个",9]
["61030","烧瓶","圆,短,厚,250ml","个",11]
["61031","烧瓶","圆，长150ml","个",12]
["61032","烧瓶","平，长150ml","个",12]
["61033","烧瓶","圆，长，250ml","个",13]
["61034","烧瓶","圆，长，500ml","个",20]
["61037","烧瓶","平，长，250ml","个",13]
[null,"锥形烧瓶","50ml","个",5]
["61041","锥形烧瓶","100ml","个",6.5]
["61042","锥形烧瓶","250ml","个",10]
["61051","蒸馏烧瓶","250ml","个",25]
["61052","三口烧瓶","500ml","个",44]
[null,"三口烧瓶","250ml","个",42]
["62","一般",null,null,0]
["62001","酒精灯","150ml","个",3.9]
["62004","抽滤瓶","500ml","个",30]
["62005","抽气管",null,"个",27]
["62006","干燥器","160mm","个",53]
["62006-1","干燥器","220mm","个",143]
["62007","气体发生器","250ml","个",141]
["62007-1","简易气体发生器","250ml","个",33]
["62008","干燥塔","160ml","个",61]
["62021","冷凝器","直固,300mm","支",30]
["62022","冷凝器","球形,300mm","支",40]
["62023","牛角管","弯形，18mm×150mm","支",5.5]
["62024","气体洗瓶","250ml","个",27]
["62031","漏斗","60mm","个",5.5]
["62032","漏斗","90mm","个",8]
["62031","塑料漏斗","60mm","个",5]
["62033","安全漏斗","直形","个",6.5]
["62034","安全漏斗","双球","个",11]
["62034-1","保温漏斗","90mm","个",198]
["62035","分液漏斗","锥形,100ml","个",36]
["62036","分液漏斗","球形,50ml","个",30]
["62037","分液漏斗","筒形250ml","个",54]
["62038","滴液漏斗","球形,125ml","个",42]
["62039","布氏漏斗","瓷.100ml","个",28]
["62070","平底管",null,"个",2.2]
["62071","T形管",null,"个",2.2]
["62072","Y形管",null,"个",2.2]
["62073","胶头滴管","150mm","个",2.5]
["62074","离心管","10ml","个",3.9]
["62075","干燥管","单球,150mm","支",8.8]
["62076","干燥管","U型,15×150mm","支",14]
["62077","干燥管","U型,20×200mm","支",17.5]
["62078","干燥管","U型,15×150mm,具支","支",17.5]
["62079","活塞","直形","支",14]
["62091","圆水槽","210mm×100mm","个",53]
["62091--1","圆水槽","240mm×100mm","个",51]
["62092","圆水槽","270mm×140mm","个",56]
["62092-1","方形塑料水槽",null,null,16.5]
["62093","玻璃钟罩","150mm×280mm","个",50]
["62097","120°弯管",null,"个",1.7]
["62098","U形管",null,"个",4.4]
["63","容器"]
["63001","集气瓶","60ml","个",4.4]
["63002","集气瓶","125ml","个",5.5]
["63003","集气瓶","250ml","个",7.2]
["63004","集气瓶","500ml","个",8.8]
["63005","液封除毒集气瓶","250ml","个",47]
["63011","广口瓶","60ml","个",5]
["63012","广口瓶","125ml","个",6.6]
["63013","广口瓶","250ml","个",8.8]
["63014","广口瓶","500ml","个",11]
["63015","广口瓶","茶色60ml","个",6.5]
["63016","广口瓶","茶色125ml","个",8.5]
["63017","广口瓶","茶色250ml","个",11]
["63021","细口瓶","60ml","个",5]
["63022","细口瓶","125ml","个",6.6]
["63023","细口瓶","250ml","个",8.8]
["63024","细口瓶","500ml","个",11]
["63025","细口瓶","1000ml","个",20]
["63026","细口瓶","3000ml","个",43]
["63027","细口瓶","茶色60ml","个",5.5]
["63028","细口瓶","茶色125ml","个",10]
["63029","细口瓶","茶色250ml","个",11]
["63030","细口瓶","茶色500ml","个",16]
["63031","细口瓶","茶色1000ml","个",26]
["63032","细口瓶","茶色3000ml","个",63]
["63033","下口瓶","5000ml","个",220]
["63034","下口瓶","2500ml","个",204]
["63035","曲颈瓶","250ml","个",24]
["63041","滴瓶","30ml","个",4.5]
["63042","滴瓶","60ml","个",5.5]
["63043","滴瓶","茶色30ml","个",5]
["63044","滴瓶","茶色60ml","个",7]
["6296","标本瓶","60×120","个",22]
["6297","标本瓶","60×150","个",28]
["6298","标本瓶","75×150","个",22]
["6299","标本瓶","90×180","个",44]
[null,"刻度吸管","2ml","支",4.6]
[null,"刻度吸管","2ml","支",4.6]
["1","氧气装置",null,"套",28]
[2,"二氧化碳装置",null,"套",28]
[null,"酒精喷灯","纯铜","个",99]

{"sheet":"管控品","index":1,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["编号","品名","级别","单位","单价","备注"]
["70033","过氧化钠","化学纯","500g",328,"易制爆"]
["73006","丙酮","化学纯","500ml",25,"易制毒"]
["73010","甲苯","化学纯","500ml",25,"易制毒"]
["73015","三氯甲烷","分析纯","500ml",59,"易制毒"]
["73018","乙醚","分析纯","500ml",43,"易制毒"]
["74011","硫粉","教学用","500g",20,"易制爆"]
["74012","镁条","(盘状)","25g",20,"易制爆"]
["74013","铝粉","教学用","100g",13,"易制爆"]
["74014","镁粉","化学纯","100g",31,"易制爆"]
["74014-2","镁粉","化学纯","500g",146,"易制爆"]
["74015","钾","教学用","100g",44,"易制爆"]
[null,"钠","教学用","250G",117.7,"易制爆"]
["71020","硝酸银","分析纯","100g",890,"易制爆"]
["71020-1","硝酸银","分析纯","25g",224,"易制爆"]
[]
["75","氧化剂"]
[]
["75001","过氧化氢","分析纯","500ml",16.5,"易制爆"]
["75002","氯酸钾","化学纯","500g",85,"易制爆"]
["75003","高锰酸钾","化学纯","500g",47,"易制毒"]
["75003-1","高锰酸钾","化学纯","250g",25,"易制毒"]
["75005","硝酸钾","化学纯","500g",28,"易制爆"]
["75006","硝酸钠","化学纯","500g",20,"易制爆"]
["75008","硝酸铵","化学纯","500g",53,"易制爆"]
["75009","硝酸镁","试剂","500g",25,"易制爆"]
["75010","硝酸锂","试剂","500g",103,"易制爆"]
["75011","重铬酸铵","化学纯","500g",33,"易制爆"]
["75013","重铬酸钾","化学纯","500g",28,"易制爆"]
["75014","重铬酸钾","分析纯","250g",18,"易制爆"]
["75019","硝酸钙","教学用","500g",31,"易制爆"]
["75016","硝酸铅","化学纯","500g",33,"易制爆"]
["75016-1","硝酸铅","试剂","250g",18,"易制爆"]
["75017","硝酸钡","化学纯","500g",31,"易制爆"]
["KX1702","硝酸锶","化学纯","500g",110,"易制爆"]
["KX1703","高氯酸","化学纯","500g",495,"易制爆"]
["77","腐蚀品"]
[null,"酸性腐蚀品"]
["77001","硝酸","分析纯","500ml",19.8,"易制爆"]
["77002","发烟硫酸","教学用","500ml",55,"易制毒"]
["77011","硫酸","分析纯","500ml",20,"易制毒"]
["77012","盐酸","分析纯","500ml",20,"易制毒"]
[7606,"溴","分析纯","500ml",350,"易制毒"]